| Размер Диабокса 87 – 490х460х390 мм. | Заказчик: Ответственный: | Дата | Составитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение до… |  |
| 107 – 490х585х390мм. 137 – 490х710х390 мм. 187 – 490х960х390 мм. 175 – 560х560х600 мм. 277 – 600х750х600 мм. | КонтактныйТел./факс |  | Письмо | Факс |  |
|  |  |  | Электронная почта |  |
| Внешние размеры: Набросок: Приложение На обороте Количество: ____(шт.) | Высота 490 600 | ……..мм | Ширина | Глубина |
|  |  |  | 460 585 710 960 | 750 мм | 390 | 600мм |
| Монтаж комплектующих | Комплектный монтаж (в сборе) | В виде набора комплектующих |
| Специальное исполнение | нет | GO антистатик | IP67,68 (стандарт IP65) | Цвет по желанию RAL… |
|  | Arctic Alu – изоляция, внутр.из алюминия (теплоотражающий экран) | ArcticPP - изоляция полиуретановая пена |
| Замок | SV4 – 4затвора SE –2 шарнира, 2 затвора DF – фиксатор крышки DFVA – фиксатор крышки нерж сталь. DFGF – газовый амортизатор |
| Окно | без | стандартные размеры …..Х…..мм. FA – акриловое стекло FA – защитное стекло |
| Способ крепления | без | Крепление на трубную стойку |  | Крепление на фланец Крепление на стене WS87 стенная консоль для диабокс 87 WS107 для 107 WS137 для 137 |
|  |  | ST1000мм. ST…… | MH87 монтажный фиксатор MH107,137 – монтажный фиксатор RS……скоба крепления |  |
| Проходы | нет набросок | Изопасс - изолированный переход WDD – проход через стенку ипульсной линии или кабелей D импульсной линии = …….мм. Кабельный ввод………….. |
| Монтажные принадлежности | нет | Монтажные шины MS……LS……. MS……L……… MS……QS…… MS……Q…….. специальная для диабокс 187 | RAH 2”труб.адаптер горизонт. RAV 2”труб анаптер вертик. RAD 2”трубный адаптер RAD M 950 мм. MP87 монтажная пластина MP107 монтажная пластина MP137 монтажная пластина |
| Электромонтаж | нет | Ех | не Ех |
| Обогрев | нет | Электрообогрев Парообогрев да внутренняя температ. min …..°С / внешняя температ. От…..до…….ºС |
| Прочие: |  |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРИБОРНЫЙ БОКС    ДИАБОКС (DIABOX) ™©